## 太陽光発電設備（チェックリスト）
【チェックリスト】
（太陽光発電設備）
No. | 内容 | 確認
1 | 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。
2 | FITの認定又はFIP制度の認定を取得しないこと。
3 | 電気事業法第２条第１項第５号ロに定める接続供給（自己託送）を行わないものであること。
4 | 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）」（資源エネルギー庁）及び「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」（資源エネルギー庁）に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること。ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。
5 | 地域住民や本市と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。
6 | 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。
7 | 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること。
8 | 「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」に規定する、「一の場所」に設置される分割案件でないこと。
9 | 20kW以上の太陽光発電設備の場合、設備形態上第三者が容易に発電設備に近づくことができない場合を除き発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識（交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金）により設置した旨を記載したもの）を掲示すること。
10 | 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。
11 | 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。
12 | 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。
13 | 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。
14 | 交付対象設備を処分する際は、関係法令（本市要綱等を含む。）の規定を遵守すること。
15 | １０kW以上の太陽光発電設備の場合、交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」（資源エネルギー庁）を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。
16 | １０kW以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。
17 | PPAの場合、PPA 事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること。サービス料金から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める法定耐用年数が終了するまで、継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。
18 | リース契約の場合、リース事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める法定耐用年数が終了するまで、継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。
19 | 次のいずれかを満たすこと。 ①需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力量の３０％以上を当該需要家が消費すること。加えて、当該需要家が消費する電力量を含めて５０％以上を石川県内の需要家が消費すること。 ②需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること。
20 | 設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備でないこと。
21 | 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
22 | 取得財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める期間とし、その期間は財産管理台帳その他関係書類を保存すること。
23 | 施工前の写真を撮影し、実績報告の際に提出すること。
24 | ゼロカーボンシティののいち推進パートナーへ登録し、市からの依頼があった場合は、災害時に協力すること。

## 蓄電池（チェックリスト）
【チェックリスト】
（蓄電池）
No. | 内容 | 確認
1 | 再生可能エネルギー発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。
2 | 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
3 | 蓄電池の種類は以下の２種類とし、家庭用、業務用のそれぞれに示される要件に合致していること。 （家庭用）20kwh以下 （業務用）20kwh超
4 | 蓄電システム単価が、種類に応じ、下記の金額以下となるように、調査検討すること。（例：目標金額を提示した上で見積依頼する、見積合わせを実施するなど）。 ※調査検討を行った結果、下記の金額を超過することとなっても申請は可能。 （家庭用）１２.５万円/kWh（工事費込み・税抜き） （業務用）１１.９万円/kWh（工事費込み・税抜き）
5 | 業務用蓄電池については、白山野々市広域事務組合火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電池設備であること。
6 | 家庭用蓄電池については、蓄電池部（初期実効容量１．０kWh以上）とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。管理するための番号が付与されていること。
7 | 家庭用蓄電池については、初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。
8 | 家庭用蓄電池については、JISC8715-2又はIEC62619の規格を満足すること。
9 | 家庭用蓄電池について、リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムの場合、JISC4412の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定めるJISC4412適用の猶予期間中は、JISC4412-1若しくはJISC4412-2の規格も可とする。
10 | 家庭用蓄電池について、リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムの場合、蓄電容量１０kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。
11 | 家庭用蓄電池については、メーカー保証（メーカー保証期間内の補償費用は無償であること）及びサイクル試験による性能の双方が１０年以上の蓄電システムであること。
12 | No.6～11の家庭用蓄電池の記載については、特に詳細を地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領、別紙２ ２ア（イ）蓄電池の交付要件h～mに記載の詳細な交付要件を確認すること。
13 | 設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備でないこと。
14 | 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
15 | 取得財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める期間とし、その期間は財産管理台帳その他関係書類を保存すること。